Підстава для розроблення містобудівної документації

Рішення Броварської міської ради від 21.04.2011р. №201-08-06. "Про розроблення змін до Генерального плану м. Бровари"

Замовник містобудівної документації.

Виконавчий комітет Броварської міської ради.

Розробник  містобудівної документації.

Генпроектувальник – Державне підприємство  «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя»

Субпідрядні роботи – «Сучасний стан і перспективи розвитку та територіальної організації виробничого комплексу м. Бровари» - ДП «Київський Промбудпроект»;   прогноз чисельності й статевовікового складу населення - фахівці  інституту демографії й соціальних досліджень НАН  України (м. Київ) .

Мета проекту містобудівної документації.

Згідно завдання, затвердженого замовником, внести зміни до чинного Генерального плану м. Бровари,  затвердженого  рішенням сесії Броварської міської ради №150-23-11 від 26.08.1999р. в частині функціонально-планувальної організації окремих частин території міста з метою поліпшення інвестиційного клімату та підвищення конкурентоспроможності міста. Врахувати діючу містобудівну документацію, розроблену і затверджену за період реалізації генерального плану за виключенням "Схеми планування території VI житлового району". Привести генеральний план у відповідність з вимогами чинного законодавства та діючих нормативів.

Проектні рішення.

Проектні рішення прийняті з дотриманням вимог ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень»,  Державнихі санітарних правил планування та забудови населених пунктів,  інших державних норм, стандартів і правил. Базуються на оновлених вихідних даних і  актуалізованому плані сучасного використання території.

Склад та зміст проекту відповідає ДБН Б.1.1-15:2012 «Склад та зміст генерального плану населеного пункту».

У відповідності до вимог чинного законодавства, містобудівна документація розроблена на паперових і електронних носіях  на оновленій картографічній основі М 1:2000 в цифровій формі у державній системі координат УСК-2000 (з грифом ДСК), виготовленої ДП «Український державний науково-виробничий інститут зйомок міст та геоінформатики    ім. А.В.Шаха ДП  «Укргеоінформ» (м. Київ) у 2013р.

Проект виконаний на основі геоінформаційних систем і технологій від компанії ESRI (ArcView 3.2/8/2 та ArcINFO 8.2).

Генеральний план міста є  основним  видом містобудівної документації на місцевому рівні, головною метою якого є обгрунтування довгострокової стратегії планування й забудови  території міста (ст.17 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності").

В генеральному плані визначені:  напрямки і межі територіального розвитку міста, функціональне призначення  території, принципові рішення щодо розміщення об’єктів загальноміського значення, розвиток транспорту, магістральна вулична мережа, інженерна підготовка та захист території, інженерне обладнання території, заходи по охороні навколишнього середовища,  інженерно-технічні заходи цивільного захисту,  розроблена модель планувального розвитку міста.

Згідно Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" термін дії генерального плану необмежений. Основні показники генерального плану,  відповідно до завдання, розраховані на етап 15-20 років (орієнтовно 2031р.).

Відповідно до Генеральної схеми планування території України, місто Бровари входить до складу Київської агломерації і є центром Броварської районної системи розселення.

Конкурентні переваги та фактори обмеження розвитку міста

Фактори, які сприяють розвитку міста:

- сприятливі природно-кліматичні  умови;

- вигідне економіко-географічне положення міста;

- роль міста як адміністративного, господарського і культурного центру в системі населених пунктів Київської області;

- розташування міста на автомагістралях державного значення Київ – Чернігів і залізниці сполученням Київ – Ніжин;

- високорозвинений виробничий потенціал, наявність інвестиційно-привабливих галузей;

- наявність  територіальних ресурсів,  придатних під житлово-громадське будівництво та виробниче використання.

Фактори, які ускладнюють розвиток міста:

- наявність значних територій підтоплених ґрунтовими водами;

- відсутність загальнозливової каналізації в районах садибної забудови;

- відсутність очисних споруд зливової каналізації;

- не відповідність дорожньо-транспортної мережі потребам вантажних і пасажирських перевезень;

- недостатня кількість стоянок та місць постійного зберігання транспортних засобів;

- відставання темпів будівництва об’єктів обслуговування соціально-гарантованого мінімуму;

- наявність застарілого фонду та гуртожитків;

- низький рівень забезпеченості населення  зеленими насадженнями загального користування.

Для досягнення збалансованого розвитку міста пріоритетним напрямком є покращення умов проживання з вдосконаленням соціальної, транспортної та інженерної інфраструктури.

Перспективна чисельність населення м. Бровари прийнята для розрахунку основних показників генерального плану, становить 125 тис. осіб.

Основні напрямки господарського розвитку міста.

Пріоритетними напрямками для забезпечення економічного зростання міста визначено:

- розвиток наукоємних високотехнологічних виробництв, науково-інформаційного комплексу, соціально-культурної сфери.

- в структурі господарства міста збільшення на перспективу питомої ваги невиробничої сфери з 51,5 % до 57,2% від загальної кількості зайнятих;

- створення близько 35 тисяч місць прикладання праці.

Основні напрямки територіального розвитку міста.

Пріоритетними напрямами внутрішнього розвитку та облаштування міста визначені: раціональне використання вільних міських земельних ресурсів, модернізація застарілого житлового фонду, оновлення деградованих промислово-складських та інших територій.

Прогнозна площа територій, придатних для подальшого розвитку міста може скласти  біля 1,34 тис. га, з яких:

- вільні від забудови території  (сільськогосподарського призначення, луки, городи, інші) – близько 790га;

- земельні відводи під житлово-громадську та виробничу забудову, які до цього часу не освоєні будівництвом – майже 440га;

- квартали застарілого багатоквартирного малоповерхового житлового фонду в мікрорайонах №31, 32 та по вул. Лесі Українки,                    вул. Оболонській, вул. Воїнів Інтернаціоналістів, житлові будинки колишнього РПЦ по  вул. Київській – 15,5га.

- території об’єктів виробничого призначення  по вул. Шевченка,                 вул. Богунській, вул. Осипова та вул. Київській (індивідуальні гаражі) – 9,5га та спецпризначення понад 80га.

Територіальний розвиток буде здійснюватися в сучасних адміністративних межах міста,  площа яких   складає 3400га.

Функціонально-планувальна організація території.

За функціональним призначенням і характером використання територія міста поділяється на сельбищну (ділянки житлових будинків, громадських об’єктів, зелених насаджень загального користування, внутрішньосельбищна вулична мережа),  виробничу і ландшафтно-рекреаційну території.

Сельбищні території. Передбачається їх подальший розвиток в напрямках закладених рішеннями попереднього генерального плану: південно-західний напрямок за рахунок освоєння вільних від забудови земель і частини виробничих територій в районі вул. Богунської під багатоквартирну забудову, північний напрямок – незабудовані території IV житлового району (багатоквартирна і садибна забудова)  і  східний –завершення будівництвом мікрорайону «Олімпійський» (багатоквартирна забудова).  Згідно завдання на внесення змін до генерального плану, розвиток сельбищної зони в південному напрямку обмежується  освоєнням земельних ділянок  раніше наданих під індивідуальну житлову забудову в районі вул. Осипова  і розвитком кварталу  садибної забудови в районі вул. Кутузова за рахунок території колишнього радіопередавального центру. Генеральним планом заплановано збільшення територій житлово-громадської забудови на 200га.

Ландшафтно-рекреаційні території.  Додатково до існуючих озеленених територій пропонується  створення паркової зони на основі лісового масиву Дарницького лісопаркового господарства (за рішеннями попереднього генерального плану), що входить в межі міста Бровари і формування парково-спортивної зони  на території колишнього Племоб’єднання. Крім цього, планується формування крупного ландшафтного парку в південній частині міста за рахунок вільних від забудови розпайованих сільгоспземель,  а також паркової зони  в районі нової  лікарні на в’їзді до міста зі сторони Києва і в районі стрілецько-спортивного комплексу, що розташований за Об`їзною дорогою. В системі ландшафтно-рекреаційних територій розглядаються і прилеглі до міста ліси Дарницького лісопаркового господарства, які використовуються мешканцями міста для відпочинку. Для забезпечення  нормативних показників генеральним планом передбачено збільшення ландшафтно-рекреаційної території  до 163,5га проти існуючих 47,7га.

Території виробничого призначення  складаються  з територій промислових підприємств, комунально-складських об’єктів, будівельних організацій, автотранспортних підприємств, споруд інженерної інфраструктури, та ін.

Проектними пропозиціями передбачено упорядкування меж та планувальної структури існуючих і розпочатих формуванням виробничих територій міста і подальший їх розвиток в південному напрямку.

У відповідності до завдання, генеральним планом передбачена зміна проектних рішень попереднього генерального плану в частині  перспективного функціонального використання південної частини міста  з сельбищного  на виробниче.

В цілому перспективні південні виробничі території розглядаються як екоіндустріальний парк – науково-виробниче утворення, яке відповідає світовим тенденціям проектування і будівництва індустріальної нерухомості. За формою організації і складом об`єктів, екоіндустріальний парк  планується сформувати з індустріального парку (виробничо-складський комплекс), технопарку (науково-виробничі компанії у сфері фармакології, біотехнології, хімічно-фармацевтичної промисловості, ІТ-технологій, медіа послуг, приладобудування, машинобудування, енергозбереження) та комплексного технопарку (науково-дослідні організації, об'єкти індустрії, ділові центри, навчальні заклади, спеціалізовані  виставкові, або ярмаркові центри нових технологій з розвиненою інфраструктурою обслуговування). Оскільки формування такого виробничого утворення цілком залежить від інвестицій, його формування може здійснюватися уповільненими темпами в декілька етапів. Генеральним планом передбачено збільшення територій виробничого призначення на 330га.

У складі територій виробничого призначення виділені:

Зона зовнішнього транспорту – територія залізниці та  автомобільний шлях зовнішнього зв’язку – дільниця автомагістралі Київ-Чернігів, яка проходить в межах міста.

Зона технічних коридорів повітряних ліній електропередач (коридори ЛЕП), які перетинають територію міста в південній і східній частинах і займають площу (разом з охоронною зоною) понад 150га.

Планувальна  організація обумовлена транспортно-планувальним каркасом – головними міськими транспортними магістралями та площами. Перспективна планувальна структура формується шляхом розвитку  існуючої мережі вулиць, які доповнюються  мережею вулиць в районах нового житлово-громадського будівництва та новому планувальному утворенні в південній частині міста.

Планувальною організацією міської території передбачається формування наступних  структурних одиниць: монофункціональних – I, II, III, IV житлові райони і Північний промвузол; поліфункціональних –             V сельбищно-виробничий район у складі V житлового району та Східного виробничо-комунального району та VI сельбищно-виробничий район у складі мікрорайону багатоквартирної забудови на розі вул.Кутузова та вул.Красовського, кварталів садибної забудови в районі вул.Осипова та вул.Кутузова та Південного виробничо-комунального району.

Основні обсяги  нового багатоквартирного житлового будівництва розміщуються в ІІ (район вул.Богунської), IV (мікрорайони І-V) та V (квартал "Олімпійський) житлових районах.

Перспективна житлова забудова в районі вул. Лісової  та Щолківської можлива при умові забезпечення вимог по зменшенню санітарно-захисних зон, санітарних розривів відповідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» (ДСП 173-96, п.5.14).

Розвиток планувальної структури міста визначив утворення системи громадських центрів з  децентралізацією  різних обслуговуючих функцій.

Планувальна структура загальноміського громадського центру формується як лінійно-вузлова система. Його просторово розвинута система,  де в основному зосереджені об`єкти та заклади обслуговування різних за значенням функцій (провідних, супутніх і незалежних), на даний час фактично склалася вздовж вул. Гагаріна  вул. Київської,  бульв. Незалежності.

Подальший розвиток структурних елементів громадського центру здійснюється у напрямках  основних транспортних зв`язків з житловими і виробничими районами міста. Спеціалізований медичний центр формується на в`їзді до міста зі сторони м. Києва.

Крім цього, у відповідності з діючим детальним планом території планується розміщення крупного громадського центру по вул. Богунській в районі перспективної багатоквартирної житлової забудови.

Не  змінено рішення попереднього генерального плану щодо формування  в південній частині міста вздовж Об`їзної дороги зони громадського обслуговування. Передбачено формування на території колишнього військового містечка (район вул.Чкалова за Об’їзною дорогою) громадського центру міжсельбищного значення, який буде обслуговувати населення Броварів і агломерації, яке тяжіє до міста. Враховуючи значну роль міста Бровари в підготовці спортсменів і команд міжнародного рівня, в цьому районі, на базі спортивно-стрілецького комплексу, намічено формування спеціалізованого спортивного центру – майбутньої основи для створення спортивної бази олімпійської підготовки.

Соціальна інфраструктура

Пріоритетним напрямком розвитку соціальної інфраструктури визначено житлове будівництво та створення мережі об’єктів громадського обслуговування населення відповідно до нормативних вимог.

У генеральному плані передбачено збільшення обсягів житлового будівництва із збільшенням середньої норми житлового забезпечення на рівні європейських стандартів  до 36м2 на особу.  Обсяг нового житлового будівництва в межах розрахункового строку складе 2,33 млн.м2. Це дасть можливість, при структурі житлового будівництва біля 88% багатоквартирної забудови і 12% одноквартирної, мати додатково на ринку житла біля               19,5 тис. квартир та 1,26 тис. індивідуальних будинків.

В генеральному плані виконано розрахунок щодо забезпечення населення міста Бровари усіма видами підприємств і установ соціально-культурного обслуговування відповідно до гарантованих державою соціальних стандартів, у відповідності з якими генеральним планом передбачається:

–  будівництво  18 дошкільних навчальних закладів на 2720 місць та 7 загальноосвітніх шкіл на 7460 місць;

– розвиток мережі закладів професійно-технічної та вищої освіти  (VІ сельбищно-виробничий район);

– створення єдиного багатопрофільного лікувального центру на 1150ліжок з підстанцією швидкої медичної допомоги по вул. Київській;

– розміщення амбулаторно-поліклінічного закладу з реабілітаційним центром (поліклініка на 530 відвідувань за зміну і стаціонар на 50ліжок) за рахунок резервних територій дитячої лікарні та реабілітаційного центру з стаціонаром на 100 ліжок при спортивно-стрілецькому комплексі по                вул. Чкалова  (за Об’їзною дорогою);

– будівництво поліклініки на 500 відвідувань за зміну у ІІ житловому районі та в кварталі по вул. Олімпійській на 330 відвідувань за зміну;

– розміщення медичних амбулаторій загальної практики-сімейної медицини (МАЗПСМ) у вбудовано-прибудованих приміщеннях житлових і громадських будинків в мікрорайонах нової багатоквартирної забудови;

– будівництво масових об’єктів фізкультури і спорту, наближених до житла – плавальних басейнів, відкритих площинних спортивних споруд, фізкультурно-оздоровчих комплексів в районах нового житлового будівництва;

– створення спортивного комплексу  зі стадіоном по вул. Вокзальній, формування великого спортивно-стрілецького комплексу на базі якого можливий розвиток лижного спорту, біатлону та ігрових видів спорту .

В сфері культури і дозвілля передбачається формування комплексу закладів культури в громадських центрах житлових районів міста: клубні установи та центри дозвілля, кінотеатри, бібліотеки, виставкові зали, тощо.

Сфера торгівлі в місті розвинена у достатній мірі. Розміщення нових об’єктів торгівлі, підприємств громадського харчування та побутового обслуговування передбачається в багатофункціональних центрах обслуговування намічених функціонально-планувальною організацією території.

Для забезпечення протипожежного захисту мешканців міста проектом передбачено розмістити 4 нових пожежних депо на  15 автомобілів.

- Для досягнення нормативного показника озеленених територій загального користування в існуючих межах міста, генеральним планом намічено формування нових паркових територій загальною площею понад 110га, зокрема, парк в районі «Зелена галявина», парк по вул. Вокзальній, ландшафтний парк по вул. Дубовика Михайла, а також сквери та бульвари в мікрорайонах та кварталах житлової забудови. Окрім того, у проекті визначено за необхідне організацію зелених насаджень обмеженого користування на території мікрорайонів і кварталів нового будівництва, установ обслуговування та інших об’єктів, а також зелених насаджень спеціального призначення  вздовж вулиць, проїздів і тротуарів та благоустрій і озеленення територій санітарно-захисних зон.

- Заходами по інженерній підготовці передбачається:

- ліквідація підтоплення території через влаштування кільцевого дренажу, водовідвідних лотків або колекторів з відведенням дренажних вод в колектори дощової каналізації;

- розчистки головних водовідвідних трас: річки Осинки  та Красилівського каналу;

- будівництво двох комплексів очисних споруд дощової каналізації.

- Заходи щодо розвитку інженерної інфраструктури передбачають:

Водопостачання: джерелом водопостачання міста є поверхневі води       р. Десна та підземні води. Розрахунковий об’єм питної води –                          56,15 тис. м3/добу. Для сталого функціонування системи водопостачання необхідно: здійснити реконструкцію існуючих насосних станцій, старих мереж, провести кільцювання існуючих тупикових мереж міста, будівництво нових магістральних мереж у районах існуючої та перспективної забудови.

Водовідведення: каналізування м. Бровари здійснюється по повній розподільній схемі. Об’єм промпобутових стічних вод на розрахунковий строк складе 59,63 тис. м3/добу. Поліпшення роботи міської каналізації передбачається за рахунок реконструкції існуючих споруд: насосних станції, самопливних колекторів, напірних трубопроводів, будівництва нових каналізаційних насосних станцій та прокладання самопливної і напірної мережі в районах нової та неканалізованої забудови.

Теплопостачання: модернізація системи теплопостачання міста - реконструкція котелень з установкою сучасних економічних котлів та капітальний ремонт теплових мереж міста. Крім цього необхідно прокласти 4,8км теплових мереж і побудувати 2 нові котельні.

Газопостачання: подальша розбудова системи розподільчих газопроводів високого, середнього і низького тисків по ділянках розміщення багатоквартирної і садибної забудови, пропонується будівництво 3 од. ГГРП, 10од. ГРП (ШРП) та прокладання близько 1,7км магістрального газопроводу, 4,8км розподільчих газопроводів високого та 14,0км середнього тисків.  На перспективу передбачено будівництво другої ГРС в районі існуючої АГНКС з встановленням ГГРП в районі вул. Хмельницького.

Електропостачання Схема зовнішнього електропостачання міста залишається без змін. Для забезпечення надійного електропостачання споживачів міста пропонується провести реконструкцію  ПС 330/110/35кВ «Броварська», «Княжичі»,  ПС 35/10кВ «Кіровська», «Требухів».

Телефонізація та проводове  мовлення  проектної забудови передбачається шляхом збільшення потужності існуючих АТС на 20,8             тис. номерів та існуючого радіовузла ЦРТВ до 15 кВт.

По санітарній очистці території м. Бровари заплановано:

- 100% охоплення самопливно-напірною мережею каналізації усю територію міста з підключенням до неї усіх абонентів для відводу рідких відходів через мережу господарчої каналізації на існуючі міські КОС.

- реконструкція полігону твердих побутових відходів ТОВ «Десна-2».

- Розвиток транспортної інфраструктури буде здійснюватися шляхом:

- реконструкції  і модернізації  існуючої мережі;

- будівництва вуличної мережі в районах формування житлової та виробничої забудови;

- будівництва транспортних розв’язок на Об`їзній дорозі в різних рівнях (в’їзд до міста зі сторони м. Києва, в напрямку виходів на Княжичі і Требухів);

- влаштування автотранспортного тунелю у створі вулиць Черняховського – Красовського;

- створення нових маршрутів міського пасажирського транспорту;

- організації тролейбусної лінії Бровари – Київ;

- збільшення кількості місць зберігання легкових автомобілів майже у 3 рази за рахунок  реконструкції існуючих ГБК з будівництвом на їх територіях 3-4 поверхових паркінгів;

- створення розвиненої мережі об’єктів обслуговування автомобільного транспорту (АЗС, СТО, кемпінгів вантажного і легкового транспорту тощо) у зоні Об’їзної автодороги та зоні впливу міста.

- Заходи по охороні довкілля:

- упорядкування системи проектних санітарно-захисних зон;

- подальший розвиток системи зелених насаджень загального користування;

- модернізація наявної системи водопостачання та водовідведення;

- реалізація заходів щодо інженерного захисту території міста;

- модернізація системи санітарного очищення;

- перспектива будівництва сміттєпереробного підприємства та лінії по переробці будівельних відходів на ділянці міського полігону «Десна-2»;

- рекультивація ділянок шламонакопичувачів з їх наступним використанням для промислово-виробничих потреб;

- упорядкування наявних міських кладовищ з першочерговістю розвитку системи водопостачання у межах СЗЗ закритого кладовища;

- формування шумозахисних екранів по лінії залізниці у межах ділянок житлової забудови;

- формування системи міського моніторингу по територіях житлової забудови, промислових та рекреаційно-ландшафтних територіях.

Основні заходи по реалізації рішень генерального плану

Для  реалізації основних  стратегічних цілей генерального плану по забезпеченню  розвитку міста на довгострокову перспективу  необхідно запровадити наступні  заходи, провести наукові дослідження і виконати містобудівні та проектні розробки по таких напрямках.

- Розробка стратегії комплексного соціально-економічного розвитку                 м. Бровари з урахуванням рішень генерального плану до 2031 року.

- Розробка програм забезпечення різних категорій населення житлом, в тому числі, для соціально незахищених і малозабезпечених верств населення – «Соціальне житло».

- Розробка міської програми реконструкції застарілого житлового фонду.

- Розробка міської програми реконструкції гуртожитків

- Проведення інвентаризації житлового фонду міста.

- Розробка Детальних планів на окремі частини території міста.

- Розробка плану зонування території (зонінг).

- Виготовлення науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам’яток.

- Розробка проекту «Схема руху транспорту та пішоходів в центральній частині м. Бровари».

- Розробка проекту «Транспортна схема міста» з визначенням місць будівництва паркінгів та реконструкції гаражів (ГБК), АЗС, автостоянок, СТО;

- Розробка проектної документації з будівництва нових та реконструкції існуючих елементів магістрально-вуличної мережі;

- Розробка «Плану червоних ліній магістральних вулиць м. Бровари».

- Коригування існуючих схем тепло-, водо-, газопостачання та каналізації міста у відповідності до нових навантажень, згідно генерального плану, і пропозицій щодо забезпечення стабільності експлуатації систем в цілому.

- Розроблення спеціалізованої схеми санітарного очищення міста.

- Розроблення спеціалізованого робочого проекту по інженерному захисту території мста Бровари.

Основні показники генерального плану.

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Існуючий стан на 1.01.2013р | Етап 15-20р. (2031р) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Населення | тис. осіб. | 98,3 | 125,0 |
| 2 | Територія в межах міста, всього: | га | 3400 | - 3400 |
| 2.1 | у т.ч.: Житлової забудови: | --//-- | - 1173,7 | 1231,5 |
|  | садибної, в тому числі: відводи | --//-- | - 856,3 - 111,3 | 840,0 |
|  | блокованої | --//-- | - - | 6,5 |
|  | багатоквартирної, в тому числі: відводи | --//-- | - 317,4 - 58,6 | 385,0 |
| 2.2 | Громадської забудови, в тому числі: відводи | --//-- | - 136,4 - 23,3 | 274,0 |
| 2.3 | Виробничої, в тому числі: відводи | --//-- | - 519,1 - 143,4 | 745,0 |
| 2.4 | Комунальної | --//-- | - 48,7 | 49,0 |
| 2.5 | Складської, в тому числі: відводи | --//-- | - 180,2 - 102,6 | 285,0 |
| 2.6 | Транспортної інфраструктури: | --//-- | - 215,6 | 410,5 |
|  | у т.ч.: вулично-дорожньої мережі | --//-- | - 114,0 | 335,0 |
|  | зовнішнього транспорту | --//-- | - 101,6 | 75,5 |
| 2.7 | Ландшафтно-рекреаційної та озелененої: | --//-- | - 77,7 | 163,5 |
|  | у т.ч.: зелених насаджень загального користування | --//-- | - 47,7 | 163,5 |
|  | лісів 1 | --//-- | - 30,0 | - |
| 2.8 | Водних поверхонь | --//-- | - 14,2 | 11,5 |
| 2.9 | Інші території | --//-- | - 1034,4 | 230,0 |
| 3 | Житловий фонд, всього | тис. м2 квартир (тис.од) | - 2367,0 - 41,6 | - 4494,0 - 56,1 |
|  | у т.ч.: застарілий житловий фонд | тис. м2 | 122,8 | - |
| 3.1 | Розподіл житлового фонду по видах забудови: |  |  |  |
|  | садибна2 | тис. м2 квартир (тис.од) | - 604,4 - 6,29 | - 856,8 - 7,38 |
|  | блокована | --//-- | - - | - 24,2 - 0,12 |
|  | багатоквартирна | --//-- | - 1762,6 - 35,3 | - 3613,0 - 48,6 |
| 3.2 | Середня забезпеченість населення загальною площею | м2/чол. | 24,1 | 36,0 |
| 3.3 | Вибуття житлового фонду, всього: | тис. м2 | - | 203,5 |
|  | у т.ч.: застарілого | --//-- | - | 130,0 |
|  | придатного у зв’язку з реконструкцією | --//-- | - | 73,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Нове житлове будівництво, всього | тис. м2 квартир (тис.од) |  | - 2330,0 - 20,76 |
|  | садибне 2 | --//-- |  | - 255,8 - 1,14 |
|  | блоковане |  |  | - 24,2 - 0,12 |
|  | багатоквартирне | --//-- |  | - 2050,0 - 19,5 |
| 5 | Сфера обслуговування: |  |  |  |
|  | дошкільні навчальні заклади | тис. місць | 3212 | 5700 |
|  | загальноосвітні школи | --//-- | 8880 | 16340 |
|  | лікарні | тис. ліжок | 875 | 2175 |
|  | поліклініки | тис. відвідувань за зміну | 2185 | 3545 |
|  | пожежні депо | об’єкт пож. авт. | - 2 - 12 | 6 31 |
| 6 | - Вулично-дорожня мережа та транспорт міста |  |  |  |
|  | Загальна протяжність мережі пасажирського транспорту (по осі вулиць) | км | - 28,5 | - 54,6 |
|  | Протяжність мережі тролейбусу | --//-- | - - | - 6,75 |
|  | Протяжність мережі автобусу | --//-- | - 28,5 | - 54,6 |
|  | Щільність мережі пасажирського транспорту | км/км2 | - 1,2 | - 1,60 |
|  | Протяжність магістральних вулиць | км | - 29,0 | - 93,7 |
|  | Щільність мережі магістральних вулиць | км/км2 | - 1,25 | - 2,75 |
|  | Транспортні розв’язки в різних рівнях | об’єкт | - 2 | - 6 |
|  | Штучні споруди (шляхопроводи, тунелі) | --//-- | - 2 | - 4 |
|  | Загальний рівень автомобілізації | од./тис. осіб | - 283 | - 390 |
|  | Рівень автомобілізації легкових індивідуальних автомобілів | --//-- | - 206 | - 300 |
|  | Кількість місць зберігання легкових автомобілів | машино-місць | - 10500 | - 32040 |
| 7 | Інженерне обладнання: |  |  |  |
| 7.1 | Водопостачання |  |  |  |
|  | Сумарний відпуск води | тис.м3/на добу |  | 69,98 |
|  | питна вода | --//-- | 16,09 | 56,15 |
|  | технічна вода | --//-- | н.д. | 13,83 |
|  | Потужність головних споруд питного водопроводу (ВОС) | --//-- | 51,00 | 57,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7.2 | Каналізація |  |  |  |
|  | Загальне надходження стічних вод | тис.м3/на добу | 14,58 | 59,63 |
|  | Потужність каналізаційних очисних споруд | --//-- | 30,00 | 60,00 |
| 7.3 | Електропостачання |  |  |  |
|  | Сумарне споживання електроенергії | млн.кВтгод. на рік | 318,66 | 524,79 |
|  | Потужність джерел покриття електронавантажень | тис.кВт. | 463,5 | 648,0 |
| 7.4 | Теплопостачання |  |  |  |
|  | Потужність централізованих джерел тепла, всього | МВт | н. д. | 498,91 |
|  | Подача тепла, всього | --//-- | н. д. | 453,55 |
| 7.5 | Газопостачання |  |  |  |
|  | Споживання газу, всього | млн.м3/год | 97,96 | 262,35 |
| 8. | Інженерна підготовка та захист території |  |  |  |
|  | Захист від підтоплення (влаштування дренажу різних типів ) | га | н. д. | 1098,0 |
|  | Технічна реконструкція канав і каналів (в існуючій забудові) | км | 1,1 | 7,2 |
|  | Будівництво водовідвідних колекторів діаметром 800÷1000 мм (замість існуючих відкритих каналів) | км га | . - . - | 8,0 4,25 |
|  | - влаштування вертикального дренажу | га | - | 4,25 |
|  | Рекультивація порушених територій | га | - | 0,3 |
|  | Розчистка та благоустрій існуючих ставків | га | 8,5 | 11,5 |
|  | Гідротехнічний захист територій (район вулиць Богунського-Маяковського) | га | н. д. | 80,0 |
|  | Дощова каналізація | км | 25,0 | 108,0 |
|  | Очисні споруди дощової каналізації | об’єкт | - | 2 |
| 9. | Санітарне очищення території |  |  |  |
|  | Обсяги твердих побутових відходів | тис. т/рік | 31,09 | 45,00 |
|  | Сміттєпереробні підприємства3 | одиниць тис. т/рік | - | 1 200 |
|  | Полігони 3 | одиниць га | 1 510 | 1 680 |
|  | Лінія переробки будівельних відходів3 | одиниць | - | 1 |
|  | Біогазові установки 3 | одиниць | - | 1 |

Примітка: 1) враховано в загальній площі зелених насаджень загального користування;

2) з урахуванням добудови на існуючих присадибних ділянках.

3) дані об’єкти розташовані в районі с. Рожівка Броварського району.